Расчет замены  воздушной линии электропередач на   провод СИП с  подключением участков .(Расчитано на примере ул № 12   от начала  и  до участка  530  приблизительно 750 м  ,24 столба)

СИП2 3*50+1*54,6  -  400м*350 р= 140000 р
СИП2 3*35-1*54,6  - 280м*400р = 112000
КОМП 1500  - 12 шт* 900р= 10800 р
ЗОИ16-95/2,5-35   -  700 шт*270р = 189000 р
Лента монтажная – 100 м*170 р= 17000 р
Скрепа для ленты – 300 шт *25 р=7500 р
Зажим анкерный  клиновой  - 30 шт* 700 р=21000р
Работа – 750-170=127500 р
ИТОГО: 624800 р 
Количество участков по улице всего - 64. Дееспособных участков  - 49.
[bookmark: _GoBack]624800/49= 12751 р  - 1 участок.
